Topólka, dnia 14.02.2008 r.

# RGiP.V.7625/1/D/2008

### Decyzja

O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2,3,4,5 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Orzekam

- Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk, Sierakowy, Kozjaty i Czamanin gm. Topólka. Inwestor: Gmina Topólka.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

- Przedmiotową inwestycję należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych zgodnie z art. 4 i 5 Prawa Budowlanego(Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

- Inwestycje należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań we wniosku oraz poszanowania występujących w obszarze oddziaływań obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich

- Należy zabezpieczyć środowisko przed jego dewastacją w trakcie wykonywania robót. Roboty należy wykonywać w pasie zaprojektowanym nie naruszając przyległych gruntów.

- W celu dotrzymania obowiązujących norm należy zastosować rozwiązania techniczno-technologiczne odpowiadające obecnemu poziomowi wiedzy, które zapewnią maksymalną ochronę środowiska i ludzi przed zagrożeniami a także dotrzymają obowiązujące normy

- Po zakończeniu budowy należy odtworzyć istniejącą zieleń.

- Urządzenia i armaturę należy stosować i montować zgodnie z zasadami i wymogami zawartymi w aktualnych normach i przepisach prawnych.

- Zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej muszą mieć atesty dopuszczające je do kontaktu z wodą do picia.

Uzasadnienie

Gmina Topólka złożyła dnia 14.01.2008. wniosek do Wójta Gminy Topólka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk, Sierakowy, Kozjaty i Czamanin gm. Topólka.

Po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z wymogami przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 z późniejszymi zmianami), zapewniając społeczności lokalnej udział w postępowaniu, oraz uwzględniając warunki przedstawione w drodze uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starostę Radziejowskiego orzekłem jak stanowi powyższa sentencja.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew. Zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Topólka.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Wójta Gminy Topólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia - kopia

- Kopia zestawienia numerów geodezyjnych działek objętych projektem budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Sierakowy, Kamieńczyk, Kozjaty i Czamanin gm. Topólka

- Załącznik graficzny – kopia  mapy ewidencyjnej